STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES																											blad: 1

B412130.012f02		KUNSTSTOF KOZIJN

Versie: 007.+	 datum: 30-09-2013

1	Fabrikaat: Deceuninck Kunststof B.V.

2	Type: zendow Royal.

3	#

\Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max.....

4	#

\Rc-waarde (NEN 1068+w08) ((m2.K)/W): .....

5	#

\Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN 5096+w07):2.

\Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN 5096+w07):3.

6	#

\.....

7	#

\Profiel:

8	#

\- materiaal: hard gemodificeerde polyvinylchloride.

9	#

\- oppervlaktebehandeling: door en door in de massa gekleurd.

\- oppervlaktebehandeling: volledig rondom in oven geharde coating.

\- oppervlaktebehandeling: UV bestendige acrylaatfolie.

\- oppervlaktebehandeling.....

10	#

\- kleur: wit. \- kleur: crème. \- kleur: grijs.

\- kleur..... \- kleur (RAL): .....

\- kleur: houtimitatie/ glad .....

OPMERKING: wit, crème of grijs onbehandeld. RAL coating of

houtimitatie / glad bij folie.

11	#

\- oppervlaktestructuur: glad, glans.

\- oppervlaktestructuur: korrelig, satijnglans.

\- oppervlaktestructuur: houtnerfstructuur/ glad, mat.

OPMERKING: glad is onbehandeld, korrelig is coating

met polyamide korrel, houtnerfstructuur/ glad is folie.

12	#

\- inbouwdiepte (mm): 115.

13	#

\- breedte (kader) (mm): .....

OPMERKING: varieert van 64 tot 84 mm.

14	#

\- breedte (vleugel) (mm): .....

OPMERKING: varieert van 72 tot 112 mm.

15	#

\- sponningdiepte (mm): 42.

16	#

\.....

17	#

\Beglazing:

18	#

\- isolerend dubbelglas..... \.....

19	#

\- binnenbeglazing. \- buitenbeglazing.

20	#

\- beglazingssysteem: multifunctionele fabrieksmatig

ingerolde TPE profielen.

21	#

\.....

STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES 																											blad: 2

B412130.012f01		KUNSTSTOF KOZIJN

22	#

\Raam.....

23	#

\Deur.....

24	#

\Paneel.....

25	#

\Verbredingsprofiel.....

26	#

\Koppelprofiel.....

27	#

\.....

28	#

\Toebehoren:

29	#

\- ankers.....

30	#

\- hang- en sluitwerk.....

31	#

\- bevestigingsmiddelen.....

32	#

\- rolluiksysteem.....

33	#

\- ventilatierooster.....

34	#

\- dagkantbekleding.....

35	#

\- vensterbank.....

36	#

\.....

zendow royal; kunststof kozijn