STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES																											blad: 1

B431320.015.f01		HOUT/KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL

Versie: 103.		datum: 01-01-2011		auteur: JV-FPS

1	Fabrikaat: Deceuninck Kunststof B.V.

2	O-Wall gevelconcept,  type: #

P9576\Vlak

3	#

\Materiaal: Twinson, hout/kunststof composiet.

4	#

\Kleur: schorsbruin.

\Kleur: turfbruin.

\Kleur: zoethoutzwart.

5	#

\Doorsnede: geëxtrudeerd profiel dubbelwandig met tussenschotten

aansluiting recht.

6	#

\ Dikte (mm): 13,5.

7	#

\Werkende breedte (mm): 166,5.

8	#

\.....

9	#

\Toebehoren:

10	#

\- materiaal afwerkingsprofielen, hout/kunststof composiet.

\- materiaal afwerkingsprofielen, aluminium geëxtrudeerd.

11	#

\- kleur afwerkingsprofielen: schorsbruin.

\- kleur afwerkingsprofielen: turfbruin.

\- kleur afwerkingsprofielen: zoethoutzwart.

\- kleur afwerkingsprofielen: naturel.

\- kleur afwerkingsprofielen: zwart.

12	#

\- bevestigingsclips: polyamide, kleur zwart.

\- fixatieclips: polyamide, kleur zwart.

13	#

\- bevestigingsschroeven: corrosievast staal.

14	#

\- kleur bevestigingsschroeven: naturel.

\- kleur bevestigingsschroeven: zwart.

15	#

\.....

Twinson O-Wall; gevelbekledingsprofiel

B431320.015.f01  HOUT/KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL

versie: 103.